

Компания ООО «СтихияКлимат» специализируется на обслуживании вентиляции.

**Сервисное обслуживание вентиляции** преследует цель обеспечить стабильную работу вентиляционной системы в течение всего срока ее эксплуатации и избавить Вас от частого проведения таких работ как полная замена или капитальный ремонт системы вентиляции.

**Обслуживание вентиляции** включает в себя: обследование, прочистку, дезинфекцию, оформление "журнала вентиляции".

**Очистка вентиляции** производится как без демонтажа воздуховодов, так и с разборкой вентиляционных сетей на детали, с последующей сборкой.

**Дезинфекция вентиляции** производится после очистки, путем обработки внутренних стенок воздуховода дезинфицирующими средствами, разрешёнными Государственным Санитарно-Эпидемиологическим Надзором. Дезинфекция проводится только после предварительной очистки вентиляции.

**ОБСЛУЖИВАНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **НАИМЕНОВАНИЕ** | **периодичность** |
| **Раздел №1: Системы вентиляции.** | | |
| 1 | Общий контроль оборудования и необходимые регулировка. | ежекварт. |
| 2 | Контроль соединительных трубопроводов. | ежекварт. |
| 3 | Контроль состояния воздушного фильтра, чистка. | ежекварт. |
| 4 | Устранение мелких неисправностей, не требующих разборки оборудования. | ежекварт. |
| 5 | Замена воздушных фильтров | 4 раза в год |
| 6 | Контроль режимов работы оборудования и снятие температурных показателей. | 4 раза в год |
| 7 | Контроль работы электродвигателей вентиляторов, отсутствие биения, заедания, повышенного шума. | 4 раза в год |
| 8 | Контроль состояния подшипников. | 4 раза в год |
| 9 | Контроль состояния силовых и  управляющих цепей. | 4 раза в год |
| 10 | Контроль состояния поверхности теплообменников, при необходимости чистка. | 4 раза в год |
| 11 | Контроль состояния гибких вставок. | 4 раза в год |
| 12 | Контроль работы системы автоматики. | 4 раза в год |
| 13 | Контроль работы воздушных клапанов. | 4 раза в год |
| 14 | Контроль состояния вентиляционных решеток. | 4 раза в год |
| 15 | Переход режима «зима-лето» | 1 раз в год |
| 16 | Переход режима «лето- зима» | 1 раз в год |
| 17 | Консультации по правильной эксплуатации системы кондиционирования. | Во  время проведения ТО, на период действия договора |

Техническое обслуживание вентиляции состоит из плановых работ по профилактике вентиляционного оборудования, а также работ по выявлению и своевременному устранению возникающих в ходе эксплуатации неисправностей.

Системы вентиляции, даже не смотря на высокое качество, могут выходить из строя, для того чтобы это происходило как можно реже необходимо регулярно проводить диагностику и обслуживание вентиляции. Самое трудное в таких случаях поставить «верный диагноз». Только профессионалы могут за короткий отрезок времени точно определить неисправность и спланировать меры по ее устранению.

**Диагностика систем вентиляции включает в себя:**

* проверку вентиляторов на токовые нагрузки;
* замеры давления вентиляторов для проверки на производительность;
* оценку степени загрязненности фильтров приточных установок;
* оценку работы общей системы приточно - вытяжных установок объекта;
* проверку эффективности работы систем автоматики;
* устранение погрешностей действующих систем вентиляции.

   Устранение погрешностей действующих систем вентиляции включает в себя:

* очистку воздуховодов и сетевого оборудования от пыле-жировых отложений;
* пуско-наладочные работы по исправлению дисбаланса;
* полное перепроектирование системы вентиляции с заменой установок по мощностям;
* монтаж дополнительных воздуховодов согласно СНиПам.

Вентиляционная система обеспечивает нас свежим воздухом и выводит накопившийся в помещении углекислый газ и другие вредные газообразные вещества, а также предупреждает накопление болезнетворных микробов и вирусов. Для того чтобы вентиляция могла продолжать Вас обслуживать необходимо с Вашей стороны за ней ухаживать, а это включает в себя сервисное обслуживание, благодаря которому Вы сможете избежать ее ремонта или же реконструкции. Мы с удовольствием поможем Вам в решении данного вопроса.

**Цена договорная!!!**